## sheet0
确认 | 报警时间 | 位号 | SRM2 SEM1 P3 供电输出 | 状态 | 优先级 | 确认时间 | 消除时间 | 报警分组分区 | 优先级分组名 | 报警值
Unconfirmed | 2019-1-2 18:10:14.204 | A1H_PCV_1105.ZT_G_DE_SEMB | A1H PCV1105 SEMB油嘴开度异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2019-1-3 15:33:50.398 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2019-2-18 18:47:32.306 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2019-2-20 19:02:21.503 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2019-6-8 19:11:46.561 | A_SEM_PT_DE | SCM01 SEMA内压力信号异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2019-6-9 19:15:22.573 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2019-7-7 09:29:34.731 | A_SEM_TT_DE | SCM01 SEMA内温度信号异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2019-7-10 19:30:30.738 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2019-9-11 19:36:56.725 | A_SEM_PT_DE | SCM01 SEMA内压力信号异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2019-9-15 19:41:31.808 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2019-9-28 19:51:39.905 | A_SEM_PT_DE | SCM01 SEMA内压力信号异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2019-9-28 19:59:33.966 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2019-11-2 20:21:28.388 | A1H_PCV_1105.ZT_G_DE_SEMA | A1H PCV1105 SEMA油嘴开度异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2019-11-3 15:33:50.398 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2019-11-17 04:42:46.309 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2019-11-17 04:45:37.253 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2019-12-2 05:13:12.548 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2019-12-4 05:58:22.948 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2019-12-30 06:08:31.011 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2019-12-31 06:12:04.071 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2020-1-15 06:28:48.335 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2020-1-17 07:10:32.677 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2020-1-21 07:22:12.784 | A_SEM_PT_DE | SCM01 SEMA内压力信号异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2020-1-21 07:38:40.106 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2020-2-13 07:29:00.935 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2020-2-13 07:51:50.239 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2020-2-27 07:48:47.137 | A_SEM_PT_DE | SCM01 SEMA内压力信号异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2020-2-27 08:20:33.480 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2020-3-14 08:37:03.671 | A_SEM_PT_DE | SCM01 SEMA内压力信号异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2020-3-15 08:38:14.665 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2020-5-1 08:48:48.777 | A_SEM_PT_DE | SCM01 SEMA内压力信号异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2020-5-1 08:49:17.765 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2020-5-18 09:09:42.846 | A_SEM_PT_DE | SCM01 SEMA内压力信号异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2020-5-19 09:17:04.934 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2020-6-3 09:37:14.217 | A_SEM_PT_DE | SCM01 SEMA内压力信号异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2020-6-3 09:51:42.414 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2020-6-27 10:11:01.612 | A_SEM_PT_DE | SCM01 SEMA内压力信号异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2020-6-27 10:37:17.884 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2023-6-27 10:53:39.996 | A_SEM_PT_DE | SCM01 SEMA内压力信号异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2020-6-27 11:00:14.078 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2020-6-28 11:48:09.534 | A_SEM_PT_DE | SCM01 SEMA内压力信号异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2020-6-28 11:59:24.606 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2020-8-2 12:07:08.648 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2020-8-2 12:10:41.723 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2020-9-27 12:10:11.766 | A_SEM_PT_DE | SCM01 SEMA内压力信号异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2020-9-27 12:10:54.740 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2020-10-11 12:23:45.871 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2020-10-12 13:01:47.312 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2020-10-12 13:13:40.342 | A_SEM_TT_DE | SCM01 SEMA内温度信号异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2020-10-12 13:19:58.455 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2020-12-2 15:17:19.713 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2020-12-2 15:24:25.832 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2020-12-5 15:36:21.956 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2020-12-5 15:49:49.126 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2020-12-20 16:03:30.170 | B_SEM_PT_DE | RS485读取状态故障 | ON状态报警 | 0 |  | 2020-12-22 16:32:16.542 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2021-3-2 16:22:15.428 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2021-3-2 16:24:32.492 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2021-3-4 18:02:34.372 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2021-3-4 18:13:26.537 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2021-4-11 18:33:40.713 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2021-4-12 18:46:31.860 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2021-4-25 20:02:50.621 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2021-4-25 20:11:31.720 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2021-6-27 20:21:39.736 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2021-6-27 20:26:06.870 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2021-7-29 21:08:42.203 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2021-7-28 21:21:44.367 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2021-12-5 21:31:52.560 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2021-12-5 21:51:45.637 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2022-5-1 22:08:11.907 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2022-5-1 22:11:58.968 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2022-5-1 22:49:03.341 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2022-5-1 22:58:03.457 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2022-5-3 00:02:48.058 | B_SCM_VT_DE | SCM01 SEMB输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2022-5-3 00:03:38.143 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2022-5-4 00:53:23.662 | B_SEM_PT_DE | RS485读取状态故障 | ON状态报警 | 0 |  | 2022-5-4 00:53:49.696 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2022-5-18 01:40:14.136 | B_SEM_PT_DE | RS485读取状态故障 | ON状态报警 | 0 |  | 2022-5-19 01:42:19.152 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2022-6-15 02:24:33.513 | B_SEM_PT_DE | RS485读取状态故障 | ON状态报警 | 0 |  | 2022-6-17 02:27:30.583 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2022-6-21 02:59:15.816 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2022-6-22 03:40:44.330 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2022-7-4 03:50:51.362 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2022-7-4 03:54:46.424 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2022-7-15 06:43:11.092 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2022-7-15 07:13:00.434 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2022-8-28 07:23:08.466 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2022-8-28 07:29:55.582 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2022-9-15 08:36:10.201 | A_SEM_PT_DE | SCM01 SEMA内压力信号异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2022-9-15 08:40:44.283 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2022-12-8 09:14:48.501 | A_SEM_PT_DE | SCM01 SEMA内压力信号异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2022-12-8 09:34:44.799 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2022-12-20 09:44:52.830 | A_SEM_PT_DE | SCM01 SEMA内压力信号异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2022-12-21 10:18:34.188 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2023-2-1 09:47:03.879 | B_SEM_TT_DE | RS485读取状态故障 | ON状态报警 | 0 |  | 2023-2-1 09:48:59.941 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2023-2-2 09:59:06.989 | B_SEM_TT_DE | RS485读取状态故障 | ON状态报警 | 0 |  | 2023-2-2 10:07:55.105 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2023-2-3 10:29:50.338 | A_SRM1_01_DO06 | SRM1 SEM1 P3 断电 | OFF状态报警 | 0 |  | 2023-2-3 10:44:44.470 | 组:16 区:00 |  | OFF
Unconfirmed | 2023-2-12 10:29:52.417 | DAM_SEMA_FAULT | DAM SEMA故障 | ON状态报警 | 0 |  | 2023-2-14 10:46:07.496 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2023-2-22 10:29:56.464 | DAM_SEMA_COM | DAM SEMA通讯报警 | ON状态报警 | 0 |  | 2023-2-22 10:46:07.496 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2023-2-27 10:29:56.464 | SPS_MCS_COMMLOSS.ALARM_PV | MCS通讯故障 | ON状态报警 | 0 |  | 2023-2-27 16:04:02.717 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2023-3-1 10:29:59.308 | B_SRM2_01_DO06 | SRM2 SEM1 P3 断电 | OFF状态报警 | 0 |  | 2023-3-1 10:44:33.437 | 组:16 区:00 |  | OFF
Unconfirmed | 2023-3-10 10:30:00.402 | DAM_SEMB_FAULT | DAM SEMB故障 | ON状态报警 | 0 |  | 2023-3-10 10:45:56.557 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2023-3-11 10:30:05.434 | DAM_SEMB_COM | DAM SEMB通讯报警 | ON状态报警 | 0 |  | 2023-3-11 10:45:56.557 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2023-3-19 10:30:36.282 | A_SEM_PT_DE | SCM01 SEMA内压力信号异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2023-3-20 10:44:23.483 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2023-4-18 10:44:33.437 | B_SRM2_01_DO06 | SRM2 SEM1 P3 供电输出 | ON状态报警 | 0 |  | 2023-4-18 10:48:22.467 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2023-5-2 10:44:44.470 | A_SRM1_01_DO06 | SRM1 SEM1 P3 供电输出 | ON状态报警 | 0 |  | 2023-5-2 10:48:33.515 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2023-5-14 10:48:22.467 | B_SRM2_01_DO06 | SRM2 SEM1 P3 断电 | OFF状态报警 | 0 |  | 2023-5-14 10:59:17.614 | 组:16 区:00 |  | OFF
Unconfirmed | 2023-6-8 10:48:24.545 | DAM_SEMB_FAULT | DAM SEMB故障 | ON状态报警 | 0 |  | 2023-6-8 11:00:40.641 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2023-6-15 10:48:28.593 | DAM_SEMB_COM | DAM SEMB通讯报警 | ON状态报警 | 0 |  | 2023-6-15 11:00:40.641 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2023-7-2 10:48:33.515 | A_SRM1_01_DO06 | SRM1 SEM1 P3 断电 | OFF状态报警 | 0 |  | 2023-7-2 10:59:03.503 | 组:16 区:00 |  | OFF
Unconfirmed | 2023-7-2 10:48:37.562 | DAM_SEMA_FAULT | DAM SEMA故障 | ON状态报警 | 0 |  | 2023-7-2 11:00:26.639 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2023-7-4 10:48:39.531 | DAM_SEMA_COM | DAM SEMA通讯报警 | ON状态报警 | 0 |  | 2023-7-4 11:00:26.639 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2023-8-19 10:59:03.503 | A_SRM1_01_DO06 | SRM1 SEM1 P3 供电输出 | ON状态报警 | 0 |  | 2023-8-19 11:10:35.705 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2023-8-20 10:59:17.614 | B_SRM2_01_DO06 | SRM2 SEM1 P3 供电输出 | ON状态报警 | 0 |  | 2023-8-20 11:10:25.642 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2023-9-5 11:03:02.662 | A_SEM_PT_DE | SCM01 SEMA内压力信号异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2023-9-5 11:09:17.711 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2023-10-18 11:10:25.642 | B_SRM2_01_DO06 | SRM2 SEM1 P3 断电 | OFF状态报警 | 0 |  | 2023-10-19 15:17:18.098 | 组:16 区:00 |  | OFF
Unconfirmed | 2023-10-20 11:10:29.798 | DAM_SEMB_FAULT | DAM SEMB故障 | ON状态报警 | 0 |  | 2023-10-20 15:18:40.140 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2023-11-11 11:10:31.767 | DAM_SEMB_COM | DAM SEMB通讯报警 | ON状态报警 | 0 |  | 2023-11-11 15:18:41.234 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2023-11-26 11:10:35.705 | A_SRM1_01_DO06 | SRM1 SEM1 P3 断电 | OFF状态报警 | 0 |  | 2023-11-26 15:17:05.081 | 组:16 区:00 |  | OFF
Unconfirmed | 2023-12-25 11:10:38.768 | DAM_SEMA_FAULT | DAM SEMA故障 | ON状态报警 | 0 |  | 2023-12-26 15:18:27.232 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2024-1-2 11:10:41.722 | DAM_SEMA_COM | DAM SEMA通讯报警 | ON状态报警 | 0 |  | 2024-1-2 15:18:28.216 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2024-5-9 11:45:10.975 | A_SEM_PT_DE | SCM01 SEMA内压力信号异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2024-5-9 11:45:16.991 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2024-5-9 11:56:48.082 | A_SEM_PT_DE | SCM01 SEMA内压力信号异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2024-5-9 12:29:59.387 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2024-5-28 12:40:06.485 | A_SEM_PT_DE | SCM01 SEMA内压力信号异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2024-5-28 12:57:04.619 | 组:16 区:00 |  | ON
Unconfirmed | 2024-5-28 13:27:16.014 | A_SCM_VT_DE | SCM01 SEMA输出电压异常 | ON状态报警 | 0 |  | 2024-5-28 13:27:38.001 | 组:16 区:00 |  | ON

## Sheet1
故障序号 | 故障描述
1 | A1H PCV1105 SEMA油嘴开度异常
2 | A1H PCV1105 SEMB油嘴开度异常
3 | DAM SEMA故障
4 | DAM SEMA通讯报警
5 | DAM SEMB故障
6 | DAM SEMB通讯报警
7 | MCS通讯故障
8 | SCM01 SEMA内温度信号异常
9 | SCM01 SEMA内压力信号异常 | 2 | 2
10 | SCM01 SEMA输出电压异常
11 | SCM01 SEMB内温度信号异常
12 | SCM01 SEMB内压力信号异常
13 | SCM01 SEMB输出电压异常
14 | SRM1 SEM1 P3 断电
15 | SRM1 SEM1 P3 供电输出
16 | SRM2 SEM1 P3 断电
17 | SRM2 SEM1 P3 供电输出
18 | A1H井环控压力高报警@
19 | A1H井环控压力低报警@
20 | A1H井环控温度高报警@
21 | A1H井环控温度低报警@
22 | A1H PCV1105_SEMA断线@
23 | A1H PCV1105_SEMB断线@
24 | A1H PCV1105 SEMA油嘴开度异常@
25 | A1H PCV1105 SEMB油嘴开度异常@
26 | A1H PCV1105 SEMA开阀压力异常@
27 | A1H PCV1105 SEMA关阀压力异常@
28 | A1H PCV1105 SEMB开阀压力异常@
29 | A1H PCV1105 SEMB关阀压力异常@
30 | A1H井嘴前压力高报警@
31 | A1H井嘴前压力低报警@
32 | A1H井嘴前温度高报警@
33 | A1H井嘴前温度低报警@
34 | A1H井嘴后压力高报警@
35 | A1H井嘴后压力低报警@
36 | A1H井嘴后温度高报警@
37 | A1H井嘴后温度低报警@
......
A2H
......